## Slide 1: Kvalitet isporuke električne energije i razvoj elektroenergetskih sistema – međunarodna regulatorna praksa i izazovi primjene u crnogorskim uslovima
Milica Knežević
Jakša Riger

## Slide 2: SADRŽAJ
Uvod
Definicija kvaliteta
Regulatorni instrumenti za unapređenje stepena kvaliteta
Regulacija kvaliteta u Crnoj Gori
Zaključci
Pitanja recezenta
- 1 - VI Savjetovanje CG KO CIGRE, Bečići, 16/05/2019, Milica Knežević, Jakša Riger

## Slide 3: UVOD
KVALITET
POVEĆANjE EFIKASNOSTI ELEKTROENERGETSKIH KOMPANIJA
Početkom 80ih XX vijeka sektorske reforme u cilju liberalizacije tržišta (Čile)
Predvodnici procesa u Evropi: Engleska, Vels i Norveška
Tržišne i regulisane djelatnosti
OPS / ODS ↔ Regulatorna tijela
- 2 - VI Savjetovanje CG KO CIGRE, Bečići, 16/05/2019, Milica Knežević, Jakša Riger
?

## Slide 4: DEFINICIJA KVALITETA
KVALITET
KVALITET NAPONA
KVALITET USLUGA
PREKIDI U NAPAJANjU
- 3 - VI Savjetovanje CG KO CIGRE, Bečići, 16/05/2019, Milica Knežević, Jakša Riger
Tehnički aspekt
Komercijalni aspekt

## Slide 5: REGULATORNI INSTRUMENTI ZA UNAPREĐENJE STEPNA KVALITETA
OBJAVLjIVANjE PODATAKA
MINIMALNI STANDARDI KVALITETA
UGOVARANjE VRHUNSKOG KVALITETA
PODSTICAJNA REGULACIJA NA BAZI UČINKA
- 4 - VI Savjetovanje CG KO CIGRE, Bečići, 16/05/2019, Milica Knežević, Jakša Riger

## Slide 6: REGULATORNI INSTRUMENTI ZA UNAPREĐENJE STEPNA KVALITETA
Podsticajna regulacija na bazi učinka
- 5 - VI Savjetovanje CG KO CIGRE, Bečići, 16/05/2019, Milica Knežević, Jakša Riger
* Fumagalli, Schiavo, Delestre, "Service Quality Regulation in Electricty and Retail“, Springer, 2007. godine

## Slide 7: REGULATORNI INSTRUMENTI ZA UNAPREĐENJE STEPNA KVALITETA
Rezultati uvođenja regulatornih instrumenata
(primjer: Italija)
- 6 - VI Savjetovanje CG KO CIGRE, Bečići, 16/05/2019, Milica Knežević, Jakša Riger
* Fumagalli, Schiavo, Delestre, "Service Quality Regulation in Electricty and Retail“, Springer, 2007. godine

## Slide 8: REGULACIJA KVALITETA U CRNOJ GORI
USLUGA | ROK | IZNOS FINANSIJSKE KOMPENZACIJE
OPERATOR PRENOSNOG SISTEMA |  | 
Ponovno uspostavljanje napajanja u prenosnom sistemu električne energije | 24 h | 200 € (20 €)
OPERATOR DISTRIBUTIVNOG SISTEMA |  | 
Ponovno uspostavljanje napajanja u distributivnom sistemu električne energije | 24 h | 20 €
Obavještenje o prekidu napajanja | 24 h | 20 €
Izdavanje saglasnosti za priključenje | 15 dana (4 mjeseca) | 200 € (20 €)
Priključenje kupca | 15 dana | 20 €
Ponovno priključenje kupca | 20 h | 20 €
Odgovor na prijavu o neispravnosti funkcionisanja mjernog uređaja | 5 dana | 20 €
Obilazak objekta kupca | 8 dana | 20 €
Odgovor na prigovor o naponu | 30 dana | 20 €
Otklanjanje odstupanja napona | 3 dana (3 mjeseca) | 20 €
SNABJEVAČ |  | 
Odgovor na zahtjev za provjeru obračuna ili mjernih veličina iskazanih na računu za utrošenu električnu energiju | 8 dana | 20 €
Odgovor na zahtjev za izvršenje utvrđene finansijske kompenzacije | 8 dana | 20 €
Odgovor na zahtjev vezani za ponovno priključenje | 4 sata | 20 €
Odgovor na zahtjev za kontrolu ispravnosti funkcionisanja mjernog mjesta | 8 dana | 20 €
- 7 - VI Savjetovanje CG KO CIGRE, Bečići, 16/05/2019, Milica Knežević, Jakša Riger
MEST EN 50160

## Slide 9: ZAKLjUČCI
Prvi koraci u regulaciji kvaliteta započeti u Crnoj Gori
Kontinualan monitoring, verifikacija i analiza podataka
Prilagođavanje regulatornog okvira
Unapređenje kvaliteta prikupljanja i obrade podataka
Sprovođenje mjera koje ne podrazumijevaju dodatne troškove
Sprovođenje mjera koje podrazumijevaju dodatna ulaganja
- 8 - VI Savjetovanje CG KO CIGRE, Bečići, 16/05/2019, Milica Knežević, Jakša Riger

## Slide 10: PITANjA RECEZENTA
Na osnovu čega je određen rok za monitoring parametara kvaliteta isporuke električne energije prije početka primjene finansijske kompenzacije i u kolikoj mjeri na usvojeni rok utiče tehnička opremljenost mrežnih operatora da pomenute parametre prati?
Da li postoji praksa u EU da se vrši korekcija iznosa finansijske kompenzacije sa primjenom mehanizma garantovanja minimalnih standarda kvaliteta isporuke električne energije? Na osnovu čega se definiše iznos finansijske kompenzacije po kategorijama usluge?
Da li se razmatra uvođenje finansijske kompenzacije i u slučaju narušavanja standarda minimuma kvaliteta isporuke električne energije određenih tehničkim parametrima kvaliteta snabdijevanja (SAIDI, SAIFI, prisustvo viših harmonika, propadi napona i sl.)?
- 9 - VI Savjetovanje CG KO CIGRE, Bečići, 16/05/2019, Milica Knežević, Jakša Riger

## Slide 11: HVALA NA PAŽNjI !
Milica Knežević
milica.knezevic@regagen.co.me
Jakša Riger
jaksa.riger@regagen.co.me