## Slide 1: TEHNIČKI, TRŽIŠNI I REGULATORNI ASPEKTI UVOĐENJA DISTRIBUIRANE PROIZVODNJE
CG KO CIGRE 2019
Slaven Ivanović, COTEE
Ana Žarković, COTEE

## Slide 2: UVOD
Cilj distribuirane proizvodnje - pružanje potrošačima i dobavljačima električne energije sigurne, dostupne, pouzdane, fleksibilne i vremenski pristupačne energetske usluge
Osnovna karakteristika distribuirane proizvodnje - približavanje i povezivanje proizvodnje električne energije bliže potrošnji
Proizvodnja električne energije više nije centralizovana, već prostorno raspoređena po cijeloj mreži, i sami potrošači (kupci) se uključuju u proizvodnju električne energije
Distribuirani izvori, bez obzira na porast opterećenja, smanjuju ulaganja u mrežu
Stimulisanje i dislociranje distribuirane proizvodnje i tehnologije koja olakšava učešće potražnje
Poseban naglasak će biti na kvalitetu usluge i redukciji troškova, dok će vodeću ulogu u ispunjenju očekivanja potrošača imati: cjelokupna povezanost sistema, energija zavisna od potrošnje (engl. energy 'on demand'), usluge usmjerene na portfolio i fleksibilni ugovorni menadžment

## Slide 3: Budućnost distribuirane proizvodnje - regulatorne, komercijalne i tehnološke prepreke implementacije DG
Iskustva razvijenih zemalja i budući globalni razvoj distribuirane proizvodnje
Crna Gora i problematika distribuirane proizvodnje
Potreba definisanja regulatornog okvira za obavljanje distribuirane proizvodnje
Budućnost distribuirane proizvodnje - regulatorne, komercijalne i tehnološke prepreke implementacije DG
Tri osnovne grupe problema čije rješavanje vodi ka konačnom cilju, odnosno potpunoj integraciji DG u EES i tržište električne energije
Uvođenje PPA mehanizama
Tržišna orijentacija DER-a

## Slide 4: Pristup tržištu
Distribuiranoj proizvodnji je potrebno olakšati pristup tržištu; suštinski problem je uključenje DER-a u tržište električne energije, tj. veleprodajno tržište energije i tržište pomoćnih usluga
Da bi se omogućio inteligentniji način upravljanja mrežom i obezbijedile mrežne usluge, neophodne su sledeće regulatorne promjene po pitanju pristupa tržištu:
1) dozvoliti DSO-ima fleksibilnost u pogledu procesa nabavke pomoćnih usluga iz drugih izvora, koji nisu propisani na centralizovanom tržištu kojim upravlja TSO, npr. od operatora DG-a na njihovoj teritoriji,
2) olakšati direktno učešće DG-a na tržištima pomoćnih usluga na centralnom nivou, kao što su balansna tržišta,
3) nominovanje subjekta za upravljanje i vođenje DER tržišta, kao i koordinaciju sa ostalim tržištima električne energije.
U okviru postojećih programa finansijske podrške, javljaju se
intermitentni izvori električne energije koji često imaju prioritetan
pristup sistemu

## Slide 5: Lokacijski signali Raspodjela troškova i koristi
Prihodi i troškovi DG-a zavise od vremena i mjesta povezivanja i proizvodnje; da bi se maksimizirale koristi i minimizirali troškovi, operatorima distribuirane proizvodnje treba kratkoročno obezbijediti geografski diferencirane podsticaje
Podsticajne mjere
Lokacijski signali se mogu dobiti samo ukoliko se u nekoj tački mreže mogu mjeriti troškovi i prihodi distribuirane proizvodnje i pripisati jednom mjestu priključenja DG
Raspodjele troškova i profita kroz različite podsticaje, mogle bi se odvijati između DSO-a i operatora DG-a na takav način da operator DG-a ima dovoljno podsticaja da investira i upravlja svojim postrojenjem na najefikasniji način i da DSO ima podsticaj da integriše DG u svoje planiranje mreže i operacije; to znači da se koristi ili troškovi u potpunosti ne pripisuju ni operatoru portfelja distribuirane proizvodnje ni DSO-u

## Slide 6: Tehnički izazovi
Pitanje tehničke integracije distribuirane proizvodnje u sistem
Tehnološke transformacije, definisanje novih usluga i skladištenje energije
Inovacije u tehnologiji energetskog sektora
Funkcija servisera – operatora portfeljskih usluga i usluga balansiranja

## Slide 7: Uslovi ekonomskog podsticaja razvoja DG - razvoj PPA sporazuma na osnovu distribuirane proizvodnje
PPA, sporazumi o kupovini električne energije sa distributivnim preduzećima (ili preduzećima koja su za to ovlašćena) kao glavni izvor finansiranja na mnogim tržištima
PPA sa pravom strukturom cijena može da pruži zaštitu od tržišnih nestabilnosti cijena električne energije
Prvi korak u cilju ostvarenja tržišnog pristupa proizvodnji iz obnovljivih izvora - odvajanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije od subvencija uz uslov da investitori ublaže izloženost cijena energije tržištu
Prelazak na mreže koje dobijaju karakteristike servisa, postaju platforme koje omogućavaju različitim učesnicima na tržištu da međusobno komuniciraju, sarađuju i razvijaju međusobne poslovne odnose, pri čemu su u prilici da koriste i nove tehnologije
Jedno od ključnih pitanja za PPA - koja strana u sporazumu preuzima rizik uravnoteženja

## Slide 8: POLITIKA EU U ODNOSU NA DISTRIBUIRANU PROIZVODNJU
Politika EU u odnosu na distribuiranu proizvodnju uglavnom je definisana Direktivom o električnoj energiji (2003/54/EC), Direktivom o obnovljivim izvorima (2001/77/EC) i Direktivom o CHP (2004/8/EC)
Direktivom 2009/28/EZ Evropskog parlamenta i Vijeća o promovisanju upotrebe energije iz obnovljivih izvora i izmjeni i kasnijem stavljanju van snage direktiva 2001/77/EZ i 2003/30/EZ, počeo je proces sistemske integracije distribuirane proizvodnje
Nagli porast proizvodnje iz OIE jasno je ukazao na potrebu da se kompletan pristup ovoj problematici mora pomjerati u smjeru njene integracije u EES, prevashodno u distributivnu mrežu
Politika podsticanja proizvodnje iz OIE u smislu njenog subvencionisanja dostigla je potreban projektovani nivo, ispunila svoj smisao i uglavnom se završava u svim zemljama članicama EU; navedeno neće imati negativan uticaj na politiku promovisanja proizvodnje iz OIE, njen dalji nastavak se vidi u stvaranju uslova za što lakše uključivanje u sistem
Direktiva (EU) 2018/2001 Evropskog parlamenta i Vijeća o promovisanju
upotrebe energije iz obnovljivih izvora (dopuna Direktive 2009/28/EZ)

## Slide 9: Pristup mreŽi
Cilj korigovane direktive o obnovljivim izvorima energije - integracija proizvodnje iz OIE u EES i na tržište
Pristup mreži za DG ima jasnu evropsku dimenziju, jer direktno utiče na pristup DG-a energetskim tržištima, a samim tim i na nivo konkurencije na unutrašnjem tržištu
Integrisana u elektroenergetsku infrastrukturu i tržišta na kontrolisan način, distribuirana proizvodnja može doprinijeti sigurnosti snabdijevanja povećanjem rezervnih kapaciteta, stoga je prvi korak pružanja pristupa mreži presudan
U ekonomskom smislu pristup mreži definisan je naknadama za priključak
U cilju stimulisanja optimalne lokacije DG postrojenja u mreži, mogu se pružiti lokalni podsticaji
Benefiti povezani sa DG nisu u potpunosti prenijeti na operatora DG, dio naknade može zadržati DSO (navedeno pruža podsticaj da se DG uključi u planiranje i upravljanje
mrežom na kreativan način), dok se dio pogodnosti može prenijeti na kupce
električne energije

## Slide 10: Zaključak
Tehnološki razvoj i ciljevi EU u pogledu penetracije OIE decentralizuju elektroenergetsku infrastrukturu i usluge
Iako je liberalizacija i internacionalizacija evropskog tržišta električne energije rezultirala harmonizacijom cijena prenosa i regulacije, ne postoji inicijativa za razmatranje regulacije distributivnih mreža, kako bi se osiguralo efikasno učešće OIE i DG na unutrašnjem tržištu
Neophodno je obezbijediti analitičku pozadinu i organizacionu osnovu za regulatorni okvir koji zadovoljava ovu potrebu
U cilju razumijevanja strukture trenutnog evropskog elektroenergetskog sektora i njegovog institucionalnog okruženja, potrebno je analizirati tehničku, ekonomsku i institucionalnu dinamiku evropskih elektroenergetskih sistema i tržišta električne energije; shodno tome, potrebno je napraviti analizu koja se odnosi na neophodne regulatorne mjere u kratkoročnom i srednjoročnom periodu, koje će ujedno doprinijeti i realizaciji izvjesnih scenarija za dugoročne ciljeve
Glavni cilj predstavlja razvoj regulatornih smjernica za prelazak na tržište električne energije i razvoj mrežne strukture, koje bi kreirale jednake uslove za centralizovanu i decentralizovanu proizvodnju, kao i razvoj mreže
Da bi smjernice bile u potpunosti operativne, potrebno je okupiti sve zainteresovane strane i predstavnike relevantnih institucija sa krajnjim ciljem poboljšanja implementacije DG; EU pruža podršku u pripremi regulatornog okvira, a samim tim i u implementaciji EU direktiva o liberalizaciji tržišta i direktiva o obnovljivoj energiji
Neophodne su studije (koje bi se odnosile na: pregled trenutne politike i regulative u oblasti električne energije u EU, pregled tehničkih opcija i ograničenja za integraciju DG u elektroenergetske mreže, dugoročnu dinamiku sistema snabdijevanja električnom energijom, analizu dugoročne tehničke i ekonomske dinamike koja je u osnovi promjena arhitekture evropske elektroenergetske infrastrukture i tržišta), nakon kojih je potrebno sprovesti opsežne interakcije sa regulatorom, kreatorima nacionalne politike, kompanijama za snabdijevanje i distribuciju i drugim relevantnim akterima u cilju razvoja regulatornog okvira (kriterijuma, propisa i mjera za regulaciju distributivne mreže, unapređenje i uklanjanje barijera prilikom integracije OIE i DG, itd.)

## Slide 11: Zaključak
Nediskriminatorni pristup mreži za sve proizvođače, ključni je preduslov za jednake uslove za centralizovanu i distribuiranu proizvodnju; otvoreni pristup veleprodajnim tržištima električne energije za DG već je odobren Direktivama o električnoj energiji, OIE i CHP, pri čemu je opseg pristupa tržištu neophodno proširiti i na pomoćne usluge, koje mogu biti pružene putem tržišnih metoda iz centralizovanih i distribuiranih postrojenja
Pomenute usluge se trenutno dobijaju iz centralizovane proizvodnje od strane TSO-a i prenose se DSO-u, dok distribuirani proizvođači ne mogu pružati pomoćne usluge DSO-u; u tom pogledu posebno treba razmotriti usluge koje se odnose na balansiranje i kvalitet energije
Preporučuje se da tržišta za pomoćne usluge budu otvorena i za distrubuirane proizvođače i da se operatorima dodijeli veća fleksibilnost u pronalaženju pomenutih usluga, kako bi ispunili servisne obaveze prema svojim potrošačima
U cilju uklanjanja barijera prilikom integracije DG-a u elektroenergetsku mrežu, DSO mora podržati „aktivno upravljanje mrežom“, koje podrazumijeva ulaganje u inovacije u cilju poboljšanja upravljanja mrežom, posebno u oblasti ICT-a
Imajući u vidu neophodne inovacije u upravljanju mrežom, potrebno je DSO-u obezbijediti povraćaj novca uloženog u inovacije, dok EU politike treba da teže unapređenju razmjene znanja u oblasti podsticanja DSO-a i inovacija u distributivnim mrežama
U narednim godinama poseban naglasak će biti na usklađivanju ponude energije sa potrebama potrošača, kvalitetu usluge, redukciji troškova, uslugama usmjerenim na portfolio i fleksibilni ugovorni menadžment

## Slide 12
HVALA NA PAŽNJI!

## Slide 13: Pitanja za diskusiju
Prema mišljenju autora, koliko je EES Crne Gore spreman za ekspanziju distribuirane proizvodnje?
Šta bi mogla biti alternativa trenutno važećoj FIT tarifi u Crnoj Gori, koja predstavlja osnovni mehanizam podsticanja distribuirane proizvodnje u zemlji?