## Slide 1: Analiza godišnje proizvodnje I isplativosti on-grid solarne elektrane na graĐevinskim objektima na lokalitetu podgorice CG KO CIGRE 2019
Milica Glomazić, COTEE
prof.dr Jadranka Radović, ETF

## Slide 2: UVOD
Trend pada cijena tehnologija za iskorišćenje OIE.
Potencijal Crne Gore u pogledu energije Sunca.
Primjena feed-in-tariff u Crnoj Gori.
System Advisor Model (SAM), PVWatts Calculator, PVGIS.

## Slide 3: TEHNO-EKONOMSKA ANALIZA - SAM
SAM – besplatan računarski program razvijen u američkoj Laboratoriji za obnovljive izvore energije (NREL).
Već implementirani tehno-ekonomski parametri.
NASA-ina solarna baza podataka.
Lokacija i djelova sistema (paneli, invertori) su izbor korisnika, dok su karakteristike izabranih parametara već ugrađene u programu.

## Slide 4: TEHNO-EKONOMSKA ANALIZA - SAM
Prosječna mjesečna proizvodnja električne energije sistema snage 20 kW na lokalitetu Podgorice

## Slide 5: TEHNO-EKONOMSKA ANALIZA - SAM
Prosječna godišnja proizvodnja električne energije sistema snage 20 kW na lokalitetu Podgorice

## Slide 6: TEHNO-EKONOMSKA ANALIZA - PVWatts Calculator
Takođe razvijen od strane NREL-a.
Rezultati simulacija u PVWatts-u

## Slide 7: TEHNO-EKONOMSKA ANALIZA - PVGIS
Računarski program za dobijanje vrijednosti radijacije, srednje dnevne i mjesečne proizvodnje energije.
Rezultati simulacija u PVGIS-u

## Slide 8: EMISIJE ŠTETNIH GASOVA
Smanjenje emisije štetnih gasova.
Sadržaj ugljenika i emisioni faktor CO2
Emisija CO2 = potrošnja goriva x emisioni faktor x oksidacioni faktor
 | Sadržaj ugljenika (tC/TJ) | Emisioni faktor CO2 (t/TJ)
Antracit i kameni ugalj | 26,8 | 98,27
Koks | 25,8 | 94,6
Mrki ugalj | 26,2 | 96,07
Lignit | 27,6 | 101,29

## Slide 9: ZAKLJUČAK
Veliki potencijal Podgorice u pogledu solarne energije.
Nedostaci tržišta Crne Gore sa aspekta dostupne opreme.
Uticaj priključenja na distributivnu mrežu.

## Slide 10: Pitanja za diskusiju
Da li na teritoriji Opštine Podgorica može biti isplativo koristiti sisteme za praćenje kretanja Sunca na horizontu (PV tracking)?
Da li autor rada ima podatke o proizvodnji gasova staklene bašte tokom same proizvodnje fotonaponskih ćelija, panela?