## Slide 1
I. Bundalo, N. Stojanović, G. Jakupović, I. Gojković, M. Josifović,
E. Veljković-Grbić, R. Stamatović, K. Jovanović
Institut Mihajlo Pupin, Beograd, Srbija
IMPLEMENTACIJA, INTEGRACIJA I PARAMETRIZACIJA ENERGETSKIH APLIKACIJA U SKLOPU NOVOG SCADA/EMS SISTEMA U NACIONALNOM DISPEČERSKOM CENTRU (NDC) I REZERVNOM DISPEČERSKOM CENTRU (RDC) CRNOGORSKOG ELEKTROPRENOSNOG SISTEMA AD
VI SAVJETOVANJE CG KO CIGRE
Hotel Mediteran, Bečići, 14 - 17.05.2019.

## Slide 2: SADRŽAJ
UVOD
STANDARDNE ENERGETSKE APLIKACIJE U OKVIRU SCADA/EMS SISTEMA
NOVORAZVIJENE ENERGETSKE APLIKACIJE U OKVIRU SCADA/EMS SISTEMA
APLIKACIJA ZA UVOZ PLANSKIH FAJLOVA I KONVERZIJU FORMATA
ZAKLJUČAK I DALJI RAZVOJ
PITANJA

## Slide 3: 1. UVOD
  Faze projekta:
  Izrada Glavnog projekta
  Razvoj i parametrizacija
  FAT testiranje
  Priprema sistema za SAT
  SAT testiranje
  Probni rad

## Slide 4: 2. STANDARDNE ENERGETSKE APLIKACIJE U OKVIRU SCADA/EMS SISTEMA U REAL-TIME REŽIMU

## Slide 5: 2. STANDARDNE ENERGETSKE APLIKACIJE U OKVIRU SCADA/EMS SISTEMA U STUDIJSKOM REŽIMU

## Slide 6: 2. STANDARDNE ENERGETSKE APLIKACIJE U OKVIRU SCADA/EMS SISTEMA: RTNET-OSNOVNI DISPLEJ

## Slide 7: 2. STANDARDNE ENERGETSKE APLIKACIJE U OKVIRU SCADA/EMS SISTEMA: PRIKAZ REZULTATA RTNET-a

## Slide 8: 3. APLIKACIJA ZA PROGNOZU GUBITAKA

## Slide 9: 3. APLIKACIJA ZA PROGNOZU PROIZVODNJE VETROGENERATORA

## Slide 10: 3. APLIKACIJA ZA PROGNOZU PROIZVODNJE VETROGENERATORA-KORISNIČKI INTERFEJS

## Slide 11: 3. MODUL ZA OPTIMIZACIJU NETOVANJA ODSTUPANJA
Proces optimizacije automatske aktivacije sekundarne rezerve u kome učestvuje više TSO
Cilj je izbegavanje aktivacije sekundarne balansne rezerve u suprotnim smerovima

## Slide 12: 4. APLIKACIJA ZA UVOZ PLANSKIH FAJLOVA I KONVERZIJU FORMATA-FORCON

## Slide 13: 5. ZAKLJUČAK I DALJI RAZVOJ
Izgradnja SCADA/EMS sistema je kontinuirani proces
Unapređenje postojećih i eventualni razvoj novih energetskih aplikacija

## Slide 14
HVALA NA PAŽNJI.
PITANJA?