## Slide 1: Pregled lokalnih SCADA sistema u CGES-u s posebnim osvrtom na njihovo unapređenje
Miljan Jovović
Mimo Mirković
Crnogorski elektroprenosni sistem

## Slide 2: Sadržaj:
Lokalni SCADA sistemi
Zahvat mjerenih veličina i signalizacija žičanim putem (kako je rađeno u prošlosti)
Postojeće stanje
Unapređivanje sistema i planirani radovi

## Slide 3: Lokalni SCADA sistemi (postojeće stanje)
Institut Mihailo Pupin
View 2, View 4
Siemens
WinCC
TS Podgorica 1
TS Nikšić
TS Podgorica 2
TS Pljevlja 2
TS Ribarevine
TS Mojkovac
TS Podgorica 2
TS Kotor
TS Lastva
ABB
MicroSCADA
TS Virpazar
TS Nikšić 2

## Slide 4: Konfiguracija sistema
Lokalni SCADA sistemi dok nijesu povezani IED-ovi u sistem

## Slide 5: Ormar mjernih pretvarača za mjerenja i ormar releja za signalizaciju

## Slide 6: Stanični računar AT32 i ormar sa serverima

## Slide 7: HMI računar jednopolna šema i lista događaja

## Slide 8: Unapređenje sistema kroz projekat rekonstrukcije sistema upravljanja i zaštita
Zamjena releja
Uvođenje u lokalni SCADA sistem novih upravljačkih I zaštitnih releja
Uvođenje komandovanja iz NDC-a preko upravljačke jedinice
Formiranje procesnih mreža
Optička infrastruktura

## Slide 9: Ormar upravljanja i ormar zaštita

## Slide 10: Lokalni SCADA sistem nakon unapređenja uz zadržavanje postojeće opreme
TS Pljevlja 2
TS Ribarevine

## Slide 11: Topologija prsten
TS Podgorica 2
Velike trafostanice
redudansa

## Slide 12: Topologija prsten
TS Kotor
Manje trafostanice
Nema redudanse

## Slide 13: Topologija zvijezda (kombinacija prsten-zvijezda)
TS Virpazar
TS Nikšić 2

## Slide 14: Nivoi upravljanja nakon unapređenja sistema

## Slide 15: Planirani radovi
Modernizacija TS Nikšić i TS Podgorica 1
Opremanje objekata RTU-ovima:
komunikacija sa nadređenim dispečerskim centrom po
IEC 60870-5-104
IEC 61850
HMI računar
III faza projekta rekonstrukcije upravljanja i zaštita (preostale trafostanice naponskog nivoa 110kv/x kV)

## Slide 16: HVALA NA PAŽNJI!