## Slide 1
PRIMENA „CLOUD COMPUTING“ PRI RAZVOJU SCADA/EMS SISTEMA
www.view4.rs
Mladen Nikolić, Aleksandar Mihajlov, Aleksandar Cvetković
IMP - Automatika

## Slide 2: Uvod
Cloud Computing
SCADA/EMS
Notes: Siguran i pouzdan prenos električne energije, efikasno upravljanje prenosnim sistemom povezanog sa elektroenergetskim sistemima drugih zemalja, optimalan i održiv razvoj prenosnog sistema u cilju zadovoljenja potreba korisnika i društva u celini, obezbeđivanje funkcionisanja i razvoja tržišta električne energije u Srbiji i njegovo integrisanje u regionalno i evropsko tržište električne energije.

## Slide 3: Cloud Computing
Velika potražnja za novim softverskim rešenjima
Dinamično tržište
Veliki broj malih kompanija sa ograničenim resursima

## Slide 4: Cloud Computing
Globalno umrežavanje
Razvoj virtuelizacije platforme

## Slide 5: Cloud Computing
Tip usluge:
  IaaS (Infrastructure as a Service)
  PaaS (Platform as a Service)
  SaaS (Software as a Service)

## Slide 6: Cloud Computing
Način upotrebe:
  Javni
  Privatni
  Hibridni

## Slide 7: Cloud Computing
Bezbednost podataka
  Konfiguracija
  Lokacija

## Slide 8: SCADA/EMS
Konfiguracija
Slučajevi primene

## Slide 9: SCADA/EMS
Nabavka hardverskog okruženja?
Konfigurisanje
Testiranje

## Slide 10: Hardverska konfiguracija

## Slide 11: Hardverska konfiguracija
RAM: 32GB
HDD: 4TB
CPU: Intel Xeon X3450

## Slide 12: Korišćene tehnologije
OpenNebula
Virtuelizacija platforme
CentOS
KVM (Kernel-based Virtual Machine)
QEMU (Quick EMUlator)

## Slide 13: Funkcionalnosti sistema
Kreiranje šablona virtuelnih mašina
Instanciranje, upravljanje virtuelnim mašinama nastalim iz definisanih šablona
Upravljanje virtuelnom mrežom
Kreiranje virtuelnih diskova

## Slide 14: Funkcionalnosti sistema
Upravljanje korisnicima
Upravljanje fizičkim računarima u „cloud“-u
Upravljanje prostorom na disku kojim raspolaže „cloud“

## Slide 15: Primena pri razvoju SCADA/EMS softvera
Testiranje SCADA/EMS sistema sa različitim konfiguracijama
Kreiranje okruženja koja preslikavaju već implementirane sisteme

## Slide 16: Primena pri razvoju SCADA/EMS softvera
Kreiranje različitih šablona razvojnih okruženja
Korišćenje virtuelnih mašina za pokretanje alata za razvoj softvera
Testiranje novih tehnologija i konfiguracija sistema

## Slide 17: Primena pri razvoju SCADA/EMS softvera

## Slide 18: Pitanja za diskusiju
U okviru rada je kao jedan od glavnih nedostataka „cloud computing“ pristupa razvoju SCADA/EMS softvera istaknuta sigurnost podataka. Koliko je značajna ova barijera kod razvoja realnih sistema i koliko se ovaj problem tretira u daljem razvoju „cloud computing“ servisa?

## Slide 19: Pitanja za diskusiju
Od čega zavisi cijena „cloud computing“ usluge i u kojoj mjeri na nju utiče definisanje određenog stepena sigurnosti podataka?

## Slide 20: Pitanja za diskusiju
U kojoj mjeri se „cloud computing“ može koristiti za potrebe efikasnijeg rada nekih SCADA/EMS softvera koji imaju potrebu za zahtjevnim hardverskim kapacitetima u pogledu procesorske moći i memorije?

## Slide 21: Primena „cloud computing“ pri razvoju SCADA/EMS sistema
Pitanja
?