## Slide 1: VISOKOTEMPERATURNI GAP PROVODNICI – TEHNIČKA I EKONOMSKA OPRAVDANOST, SPECIFIČNOSTI, NEDOSTACI I NOVE METODE IZVOĐENJA
Dip.el. ing. Perunović Dragan
Dip.el. ing. Bogetić Dušan
AUTORI :

## Slide 2: PROVODNICI SPECIJALNE KONSTRUKCIJE
Provodnik od aluminijumske legure AL3 (AAAC - All Aluminium Aloy conductor).
Kompozitni provodnik ACCR (Aluminium Conductor Composite Reinforced)
Invar provodnik ZTACIR (Super Thermal Resistant Al-Alloy / Invar Alloy)
GAP provodnik GTACSR (Gap Type Thermal Resistant Aluminium Conductor Steel Reinforced)

## Slide 3: GAP PROVODNICI

## Slide 4: Osnovne karakteristike GTACSR 176 u poređenju sa ACSR 150/25 mm2

## Slide 5: KRIVA UGIB-TEMPERTURA

## Slide 6: UGIB I STRUJNA OPTRETIVOST

## Slide 7: OVJESNA OPREMA I SEMI-STRAIN

## Slide 8: INSTALACIJA GAP PROVODNIKA
Konvencionalni metod montaže

## Slide 9
Mašina za zatezanje gap provodnika
Čarapica

## Slide 10
Neopterećeni GAP na vučnoj stezaljki
Oslobađanje iz čarapice i uvlačenje aluminijske stezaljke

## Slide 11
Rad mašine za zatezanje
Presovanje čeličnog dijela zatezne stezaljke