## Slide 1: SMART GRIDS – POGLED U BUDUĆNOST
Mr Zoran Miljanić, Prof. dr Ilija Vujošević
II Savjetovanje CG KO CIGRÉ, Miločer, maj 2011.
CG KO CIGRÉ - STK C1

## Slide 2: SADRŽAJ
UVOD
NOVA GENERACIJA ELEKTRIČNIH MREŽA
  IZAZOVI ELEKTROENERGETSKOG SEKTORA
  STRUKTURA MREŽA
REALIZACIJA PAMETNIH MREŽA
  ULOGA POJEDINIH UČESNIKA U RAZVOJU
  FAKTORI DINAMIKE RAZVOJA
ZAKLJUČAK
PITANJA RECENZENATA

## Slide 3: UVOD

## Slide 4: Trenutno stanje
Globalni problemi energetskog sektora
  Energetska održivost
    Porast potrošnje – utrostručenje do 2050. godine
    Ograničenost fosilnih izvora energije
    Klimatske promjene
  Energetska nezavisnost
    Ekonomska stabilnost
Elektroenergetski sektor – moguća riješenja
  Energetski efikasnija tehnologija
  Obnovljivi izvori energije – distribuirana proizvodnja
  Efikasnije upravljanje sistemom – primjena novih ICT riješenja
  Upravljanje potrošnjom

## Slide 5: Izazovi budućih električnih mreža
Fleksibilnost – prilagodljivost novim uslovima na tržištu
Pristupačnost – za sve buduće korisnike
Pouzdanost – novi, napredniji, stroži standardi
Ekonomičnost – inovacijama i efikasnošću do profita
Tehničko – tehnološki napredak
  Efikasniji elementi mreža
  Energetska elektronika – unaprijeđenje kvaliteta snabdijevanja
  Simulacije rada sistema – ubrzavanje testiranja novih tehnologija
  ICT – obezbjeđivanje efikasnijeg upravljanja u novim radnim uslovima
  Poslovni sistemi – bolja i sadržajnija usluga potrošača
Buduće električne mreže = SMART GRIDS

## Slide 6: NOVA GENERACIJA ELEKTRIČNIH MREŽA

## Slide 7: Izazovi elektroenergetskog sektora
Centralna uloga potrošača
Modernizacija mreža – upravljanje, automatizacija, održavanje
Sigurnost snabdijevanja – kapaciteti, pouzdanost, kvalitet
Liberalno tržište – nivo usluga, dinamičke tarife, aktivno tržište
Interoperabilnost – prekogranične razmjene, koordinacija proiz.
Distribuirana proizvodnja – obnovljivi izvori, male kogeneracije
Zaštita životne sredine – akcenat na smanjenju gubitaka
Upravljanje na strani potrošnje
  Lokalne strategije, pametna brojila, automatizovani mjerni centri
Regulatorni okvir – harmonizacija nacionalnih propisa

## Slide 8: Struktura mreža
Klasična struktura EES:
  Veliki izvori
  Optimizacija mreža na nacionalnom nivou
  Različiti regulatorni okviri
  Sporiji tehnološki razvoj
  Centralizovano upravljanje
  Nizak nivo prekogranične međupovezanosti (havarijska ispomoć)
Struktura modernih EES:
  Integracija distribuirane i centralne proizvodnje
  Harmonizacija regulative na internacionalnom nivou
  Fleksibilnost – upravljanje, potrošnja, eksploatacija, razvoj
  Aktivni porošač – upravljanje potrošnjom i proizvodnja el. energije

## Slide 10: Buduće distributivne mreže
Trenutno stanje:
  Pasivne distributivne mreže
  Upravljanje na višim distributivnim naponima
  Stroga kontrola rada distribuivnih izvora – često onemogućen ostrvski rad
  Nema značajnijeg rasterećivanja napojne tačke distributivne mreže
Buduće mreže:
  Distribuirana proizvodnja – mikrogeneracije, aktivna mreža
  Uslovljenost vremenskim prilikama – raspoloživost proizvodnje
  Promjenljivi tokovi snaga – intenzitet i smjer
  Izražene varijacije tokova snaga – efikasnije upravljanje (smart)
  Akumuliranje energije – baterije
  Aktivniji operator distribucije

## Slide 11
Pasivna mreža:
  Rigidno upravljanje
  Male varijacije u tokovima snaga
  Manji doprinos proizvodnji
  Odsustvo mikrogeneracija
Aktivna mreža
  Mikrogeneracije
  Velike varijacije raspoloživosti proizvodnje
  Varijacije tokova snaga
  Fleksibilno upravljanje proizvodnjom
  Veći doprinos proizvodnji

## Slide 12: Komunikacija potrošač – operator
Aktivni potrošač
  Proizvodnja – mikrogeneracije
  Upravljanje potrošnjom/proizvodnjom – ekonomske povoljnosti
  Komunikacija sa operatorom distribucije, snabdjevačem
Razmjena informacija
  Profil opterećenja
  Kontrolabolnost pojedinih potrošača – vremenski nezavisnih
  Proizvodnja
  Akumuliranje energije – baterije
  Mikro mreža – upravljanje razmjenom energije sa sistemom (EMS)
  Dinamičke tarife – signali cijena električne energije

## Slide 14: REALIZACIJA PAMETNIH MREŽA

## Slide 15: Uloga pojedinih učesnika u razvoju ...
Potrošači
  Podizanje nivoa usluga – potrošnja prema potrebi, garantovana pouzdanost, prodaja proizvedene energije, tarife u realnom vremenu, mogućnost odabira snabdjevača
Elektroprivredne kompanije
  Garancija nivoa sigurnosti i kvaliteta snabdijevanja kroz investiranje
Snabdjevači električnom energijom
  Provajderi naprednih usluga – povoljne cijene, automatizacija komunikacije sa potrošačima, fleksibilnost
Proizvođači tehnologija
  Vodeća uloga – inovativna riješenja (elementi mreža, upravljanje), saradnja sa elektroprivrednim kompanijama

## Slide 16: Uloga pojedinih učesnika u razvoju
Istraživači
  Saradnja univerziteta, privrednih subjekata, proizvođača, regulatora i države – važan preduslov
Trgovina električnom energijom
  Otvaranje tržišta, harmonizacija zakona, transparentne procedure – integrisano evropsko tržište
Proizvođači
  Saradnja sa ostalim proizvođačima, operatorima i potrošačima
Regulatori
  Harmonizacija, subvencije i nagrade inovativnih tehnologija
Država
  Koordinacija oprečnih zahtjeva tržišta i potrošača kroz legislativu

## Slide 17: Faktori dinamike razvoja
Ograničenost fosilnih goriva
  Klimatske promjene i sigurnost snabdijevanja
Razvoj tržišta el. Energije
  porast kompetitivnosti – ekonomski rast, tehnološke inovacije
Podizanje nivoa sigurnosti i kvaliteta snabdijevanja
  Porast potrošnje, starenje opreme – investiranje u infrastrukturu
Zaštota životne sredine
  Emisije CO2 prepoznate kao problem – subvencije „zelenih“ tehnologija
Promjene tehnologija proizvodnje
  Nedovoljan stepen efikasnosti – smanjena isplativost a time i konkurentnost na savremenom tržištu električne energije

## Slide 18: Moguće barijere
Nesigurnost strukture primarnog energetskog miksa
  Direktan efekat na strukturu distribuirane proizvodnje
Način harmonizacije nacionalnih regulativa
  Razmjena električne energije, integrisano evropsko tržište
Najpovoljniji način regulacije mikrogeneracija
  Smanjeni udio fosilnih goriva – smanjen pozitivni efekat na stabilnost
Odgovarajući regulatorni okvir i investiranje u inovacije
  Koordinacija velikog broja subjekata
Moguća riješenja
  Izgradnja fleksibilne i robustne mreže
  Koordinacija na regionalnom, nacionalnom i evropskom nivou

## Slide 19: ZAKLJUČAK

## Slide 20: Realizacija pametnih mreža
Koordinacija svih subjekata u energetskom sektoru
Riješenje za energetsku nesigurnost
  Visok nivo fleksibilnosti
  Izraženija međupovezanost – panevropski EES
  Integrisano evropsko tržište električne energije
  Aktivne distributivne mreže
  Aktivan potrošač
  Koordinacija distribuirane proizvodnje – virtuelna elektrana
  Visok stepen iskorišćenja postojećih energetskih resursa
  Zaštita životne sredine
Podizanje nivoa kvaliteta usluga za potrošače

## Slide 21: PITANJA RECENZENATA

## Slide 22
Da li je i gdje već počela implementacija pametnih mreža?
Da li se pripremaju standardi za pametne mreže. Da li standardi: IEC 61970 za Energy Management System and Common information Model, IEC 61850 za Substation Automation i IEC 61968 za Distribution Managment System predstavljaju samo polazni okvir?
Koju će ulogu imati mEMS (Micro Energy Management System)?

## Slide 23
HVALA NA PAŽNJI !