## Slide 1
RAZVOJ NOVE INTEGRISANE VERZIJE SCADA/EMS/DMS PROGRAMSKIH PAKETA
G. Jakupović, T. Stojanović, M. Stojić, T. Vračarić, A. Mihajlov,
N. Čukalevski, N. Radnović
Institut Mihajlo Pupin, Beograd, Srbija
III SAVJETOVANJE CG KO CIGRE Hotel Maestral, Pržno, 13. - 16.05.2013.

## Slide 2: Uvod
Tema:
Praktičan primer razvoja i integracije bazne EMS i DMS platforme sa SCADA paketom
Cilj razvoja:
Potpuna integracija ranije razvijenih i novih EMS
(i baznih DMS) aplikacija sa unapređenim SCADA sistemom
Dopunski motiv:
Primer kako je moguće razviti moderan SCADA/EMS sistem u domaćim (ne jednostavnim) uslovima

## Slide 3: VIEW4 SCADA Sistem
Ključna unapređenja:
Modularna organizacija aplikacije
HMI podsistem - napredne funkcije
Sprega sa EMS/DMS aplikacijama
Sprega sa drugim informacionim sistemima
Sistemski i aplikativni alati

## Slide 4: Modularna organizacija
Osnovne prednosti su:
Slabo spregnuti moduli
Nezavisna instalacija pojedinačnih modula
Standardan način instalacije, RPM baziran

## Slide 5: Ključni SCADA View4 moduli
view4-hub
view4-core
view4-comm
view4-arch
view4-hmi
view4-report-system
view4-service
view4-unes
view4-picture-editor

## Slide 6: VIEW4-HMI
Primenjena Java tehnologija obezbeđuje:
Univerzalnost?
Efikasnost
Nezavisnost od platforme
Povećava pouzdanost

## Slide 7: Sprega SCADA sa EMS/DMS sistemom
EMS korisnički interfejsi su
integrisani u HMI:
Pozivi mrežnih aplikacija iz SCADA menija
Rezultati proračuna na SCADA prikazima
Jedinstveni ’’look&feel’’

## Slide 8: VIEW4-SERVICES
SOA tehnologije, WEB servisi, JMS
Adapteri za prihvat i distribuciju podataka
IEC 61970
PowerWeb
SCADA WEB interfejs
Dovoljan je web browser
Android OS kompatibilna

## Slide 9: VIEW4 Alati
Konfiguracioni programi
Konfiguracija modula
Editori
Sistem konfigurator
Editor prikaza
Task manageri
Sistemska i aplikativna dijagnostika

## Slide 10: BAZE PODATAKA
SCADA BAZA
  Podaci iz procesa
  Parametri komunikacije
  SCADA topologija mreže
  Konfiguracija korisničkog podsistema
APLIKATIVNA BAZA
  Statička topologija EES
  Parametri elemenata EES
  Parametri energetskih aplikacija
  Izveštaji i rezultati rada energetskih aplikacija
ARHIVSKE BAZE
  Istorijska baza procesnih podataka (HIS)
  Arhiva „slučajeva“ (savecase-s) EMS/DMS
  aplikacija
  Arhiva UCTE DEF fajlova

## Slide 11: ENERGETSKE APLIKACIJE
Osnovne komponente EMS sistema
Sekundarna regulacija učestanosti i snage razmene (AGC/LFC)
Sekundarni regulator SMM (SR, MN, MK) bloka
Procesor topologije (NT)
„Real-time“ estimator (SE)
Dispečerski proračun tokova snage (DLF)
Programski paket za procenu opterećenja čvorova (BLF)
Analiza ispada (CA)
Aplikacije za uvoz podataka iz UCTE.DEF i CIM/XML
SCADA interfejs
Konvertori baza

## Slide 12: ENERGETSKE APLIKACIJE
Osnovne komponente DMS sistema
DMS koristi isti procesor topologije i SCADA interfejs kao i EMS sistem.
Umesto estimatora i aplikacije za proračun tokova snaga iz EMS sistema koristi se aplikacija za proračun tokova snaga za „slabo upetljane mreže“ .
Kod distributivnih mreža je veliki problem nedostatak merenja i struktura merenja.
Za prevazilaženje tog problema se koristi aplikacija za „estimaciju“ tokova snaga na bazi merenja struja, podataka sa brojila i profila potrošnje.

## Slide 13: EDITOR APLIKATIVNE BAZE

## Slide 14: DEO AGC KORISNIČKOG INTERFEJSA

## Slide 15: PROCES INTEGRACIJE
Definisanje i implementacija integracione arhitekture
Usaglašavanje softverske platforme
  EMS/DMS aplikacije su portovane na Linux platformu
Integracija baza i modela podataka
  Ključni i možda najkompleksniji korak za potpunu integraciju.
Integracija korisničkih interfejsa
  Svi korisnički interfejsi EMS aplikacija su portovani sa Windows Microsoft .NET Framework platforme na univerzalnu Java i C++/Qt platformu

## Slide 16: s/w arhitektura celine sistema

## Slide 17: ZAKLJUČAK I BUDUĆI RAZVOJ
Prikazan je primer jednog SCADA/EMS sistema razvijenog sopstvenim snagama
Očekivana prva primena integrisanog SCADA/EMS sistema je rezervni dispečerski centar EMS (BUCC)
Ključne tačke budućeg razvoja:
  Rad na razvoju DMS aplikacija
  Integracija sa sistemima za upravljanje obnovljivim izvorima energije
  Integracija pametnih brojila u SCADA sistem

## Slide 18
HVALA NA PAŽNJI.
PITANJA?