## Slide 1: JEDAN OD MOGUĆIH PRISTUPA EKONOMSKOJ ANALIZI ISPLATIVOSTI UGRADNJE UREĐAJA UPRAVLJANJA NA 10 KV DALEKOVODIMA SA PRIMJEROM ODABIRA TEHNIČKOG RJEŠENJA NA 10 KV DALEKOVODU LIPOVA RAVAN U ELEKTRODISTRIBUCIJI NIKŠIĆ
Autori:
Rade Dašić, dipl.el.ing, Vanja Maksimović, dipl.el.ing, Radoslav Mirković, dipl.el.ing
EPCG – FC DISTRIBUCIJA – ED NIKŠIĆ

## Slide 2
Sadržaj izlaganja

## Slide 3: Sadržaj izlaganja
Analiza postojećeg stanja konzuma
Tehnička priprema radova
Koncepcijska rješenja za sekcionisanje dalekovoda

## Slide 4
Analiza postojećeg stanja konzuma

## Slide 5: Postojeće stanje DV Lipova Ravan
Česti ispadi
Neisporučena energija
Otežano otkrivanje mjesta kvara
Beznaponske pauze (najmanje 4,5h)
Finansijski gubici

## Slide 6: Postojeće stanje DV Lipova Ravan
Najveći broj kvarova je u seoskom području
Broj potrošača u prigradskom dijelu je 1186
Pi(prigradskog dijela)=7589334.9kWh (87% potrošnje)
Beznaponske pauze za sve potrošače

## Slide 7
Koncepcija rešenja za sekcionisanje dalekovoda

## Slide 8: Koncepcija novog rešenja

## Slide 9: Prednosti ugradnje reklozera i sekcionera
Doprinose sigurnosti i pouzdanosti
Kraće beznaponske pauze
Brže otkrivanje dionice u kvaru
Brže otklanjanje kvarova (3,5h)
Manja količina neisporučene energije
Manji finansijski gubici
Radni vijek vrlo dug
Isplativost investicije

## Slide 10: Nedostaci ugradnje reklozera i sekcionera
Visoki investicioni troškovi
Potpuna zavisnost komuikacijskih medijuma
Nekompatibilnost različitih proizvođača (SCADA)
Kontrola stanja opreme (nedostatak iskustva)

## Slide 11: Zaključak
Opravdana ugradnja linijskih prekidača i linijskih rastavljača
Finansijka dobit za 25 godina je 106,626 €
Povrat investicije za 7 godina

## Slide 12: HVALA ZA PAŽNJU!